生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称                 洗煤加工销售项目

项 目 编 号            祥发改投资备案〔2008〕11号

建 设 地 点            大理白族自治州祥云县下庄镇

验 收 单 位              祥云县明祥工贸有限公司

2023  年  12  月  4  日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 洗煤加工销售项目 | 行业类别 | 其它类型项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 祥云县明祥工贸有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 祥云县水务局 祥水保承诺〔2023〕12号，2023年11月14日； |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2007年10月—2008年10月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 云南山川环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | \ |  |  |
| 水土保持施工单位 | 祥云县明祥工贸有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 祥云县明祥工贸有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | \ |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）。 祥云县明祥工贸有限公司于2023年12月4日在祥云县组织开展了洗煤加工销售项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位以及水土保持设施验收技术服务单位等公司的代表共7人，特邀云南省2023-2025年省级专家库水土保持专家1人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组查看了项目现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作开展情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理和施工单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 洗煤加工销售项目位于云南省大理白族自治州祥云县下庄镇下庄村委会玉龙庄村棕包树山顶，行政区划隶属于大理白族自治州祥云县下庄镇；项目中心地理坐标为：东经100°47'20.66"，北纬25°26'43.08"。项目区周边路网发达，交通较为便利，交通较为便利，已有道路能够满足本项目对外运输要求，项目施工期间未建施工道路。 本项目红线范围占地面积为3.65公顷（36533.33平方米，合53.45亩），其中本项目占地面积为3.53公顷（35333.33平方米，合53.00亩），移动基站信号塔占地面积为300平方米（不计入本项目占地面积）；总建筑面积7196.27平方米（全为地上建筑面积，无地下室），建筑占地面积0.72公顷（7196.27平方米），建筑密度20.37%，容积率1；绿化面积0.68公顷（6770.91平方米），绿化率19.16%；生产规模为年处理原煤30万吨；建设内容主要包括建构筑物（1#储煤仓库、2#储煤仓库、3#储煤仓库、4#储煤仓库、办公室、员工宿舍、食堂、厕所、浴室、储物间、配电室、磅房和设备用房等）以及其它配套附属设施、场内道路、停车位和植被绿化等； 本项目已于2007年10月初开工建设，于2008年10月底完工，共1.08年（13个月）；项目总投资3000万元，其中土建投资1287万元，项目资金全部来源于企业自筹。 （二）水土保持方案批复情况 2023年11月14日，祥云县水务局以“祥水保承诺〔2023〕12号”文对《洗煤加工销售项目水土保持方案报告表》给予批复。 批复主要内容： 本项目水土流失防治责任范围面积为3.53公顷； 本项目建设共开挖土石方总量为1.67万立方米，回填土石方总量为1.67万立方米，无弃（借）方。 本项目水土保持措施：工程措施：表土剥离0.53万立方米，雨落管105米，排水沟820米，碎石铺垫0.02公顷，沉淀池1座，车辆清洗池1座，循环水池1座，蓄水池1座；植物措施：植被绿化0.68公顷，撒草绿化0.13公顷；临时措施：密目网临时苫盖4000平方米。 水土保持总投资74.39万元中，工程措施17.34万元，植物措施46.19万元，临时措施3.12万元，独立费用5.15万元（其中水土保持监测费0.00万元，水土保持监理费0.00万元），基本预备费0.12万元，水土保持补偿费2.47万元（24733.80元）。 本项目确定的水土流失防治目标为：水土流失治理度94%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率88%，表土保护率90%，林草植被恢复率94%，林草覆盖率19%。 （三）水土保持施工图设计情况 本项目水土保持措施施工图设计纳入了主体工程施工图中一并设计。 （四）水土保持监测情况 根据水保〔2019〕160号、办水保〔2020〕161号文件，本项目实际占地面积3.53公顷，实际土石方挖填总量3.34万立方米，属于承诺制管理的项目，在建设过程中我单位自行做好水土保持防治工作，未单独开展水土保持监测工作。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据水保〔2019〕160号文件，本项目属于承诺制管理的项目，验收材料仅提交水土保持设施验收鉴定书，未单独编报水土保持设施验收报告。 （六）验收结论 2008年10月本项目建设完成，水土保持方案属于补报方案。 本项目建设实际发生水土流失防治责任范围3.53平方米，实际水土流失防治责任范围面积与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 项目建设中开挖土石方1.67万立方米，回填土方1.67万立方米，无弃方。实际挖填土石方量与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 本项目主要完成的水土保持措施：工程措施：表土剥离0.53万立方米，雨落管105米，排水沟820米，碎石铺垫0.02公顷，沉淀池1座，车辆清洗池1座，循环水池1座，蓄水池1座；植物措施：植被绿化0.68公顷，撒草绿化0.13公顷；临时措施：密目网临时苫盖4000平方米。实际实施的水土保持措施工程量与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 水土保持总投资74.39万元中，工程措施17.34万元，植物措施46.19万元，临时措施3.12万元，独立费用5.15万元（其中水土保持监测费0.00万元，水土保持监理费0.00万元），基本预备费0.12万元，水土保持补偿费2.47万元（24733.80元（已缴纳））。实际的水土保持投资与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 通过各项水土保持措施的实施，本项目水土流失治理度达到99.92%，土壤流失控制比达到1.48，渣土防护率达到99.26%，表土保护率达到99.26%，林草植被恢复率达到99.92%，林草覆盖率达到19.16%，项目区六项指标均达到水土保持方案拟定的目标值。 祥云县明祥工贸有限公司新建煤炭加工销售项目水土保持工程划分为4个单位工程，分别为防洪排导工程、植被建设工程、临时防护工程以及降水蓄渗；8个分部工程；44个单元工程；经验收组抽查本项目实施水土保持工程质量评定为合格。 建设单位依法编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，基本完成了批复的各项水土保持措施和建设内容；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了项目建设中的水土流失；开展了水土保持监理工作；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 加强各项水土保持设施管护，确保其功能正常发挥。

- 三、验收组成员名单

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 白光得 | 祥云县明祥工贸有限公司 | 法人代表 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 钱体高 |  | 项目负责人 |  |  |
|  | 脱云飞 | 西南林业大学 | 副教授 |  | 特邀专家 |
|  | 董兴达 | 云南山川环保科技有限公司 | 工程师 |  | 水土保持设施验收技术服务单位 |
|  | 白应前 | 祥云县明祥工贸有限公司 | 项目负责人 |  | 监理单位 |
|  | 马 志 | 云南山川环保科技有限公司 | 助理工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 王连财 | 祥云县明祥工贸有限公司 | 项目负责人 |  | 施工单位 |