生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）–污水处理厂70万方雨水收集池治理工程

项 目 编 号           2309-532923-04-01-656674

建 设 地 点            云南祥云经济技术开发区

验 收 单 位        云南祥云经开区开发投资有限公司

2024  年  7  月  1  日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）–污水处理厂70万方雨水收集池治理工程 | 行业类别 | 其它类型项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 祥云县水务局 祥水保承诺〔2024〕6号，2024年5月11日； |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2023年11月10日—2024年5月1日 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 云南山川环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | \ |  |  |
| 水土保持施工单位 | 青岛瑞源工程集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 文信工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | \ |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）。 云南祥云经开区开发投资有限公司于2024年7月1日在祥云县组织开展了云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）–污水处理厂70万方雨水收集池治理工程水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位以及水土保持设施验收技术服务单位等公司的代表共7人，特邀云南省2023-2025年省级专家库水土保持专家1人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组查看了项目现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作开展情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理以及施工单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 项目位于云南祥云经济技术开发区，位于财富工业园区内，行政区划隶属于大理白族自治州祥云县祥城镇，项目中心地理坐标为：东经100°36′8.49″，北纬25°33′1.61″。 项目区东南侧为祥姚公路连接线（工业大道），项目地块周边紧邻园区内已建市政道路，且周边乡村道路路网发达，交通较为便利，已有道路能够满足本项目对外运输要求，项目施工期间无需新建施工道路，项目地点距离祥云县城约12km。 本项目总用地面积约6665.23m2（9.998亩），对70万m3初期雨水收集回用池治理，处理规模约0.2万m3/d，包括本项目但不限于设计、土建、设备采购及安装、运营（累计污水处理量50万m3内）。配套建设电力、消防设施、给排水、道路、停车位、绿化工程等附属设施建设。总建筑面积728.80m2，建筑密度30.23%，容积率0.109，绿化率31.20%。 本项目于2023年11月10日开工，2024年5月1日完工；项目总投资5000万元，其中土建投资600万元，建设资金来源为争取上级资金。 （二）水土保持方案批复情况 2024年5月11日，祥云县水务局以“祥水保承诺〔2024〕6号号”文对《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）–污水处理厂70万方雨水收集池治理工程水土保持方案报告表》给予批复。批复主要内容： 本项目水土流失防治责任范围0.67公顷。 本项目建设过程中土石方开挖总量0.585万立方米（表土收集0.075万立方米，一般土石方开挖0.51万立方米），土石方回填0.585万立方米（其中绿化覆土0.075万立方米，基础回填0.13万立方米，场平回填0.38万立方米），内部调运利用0.06万立方米，无永久弃渣产生。 本项目方案设计的水土保持工程措施：表土收集750立方米，雨水管网375米，透水铺砖70平米。植物措施：景观植被绿化0.21公顷；临时措施：临时车辆清洗设施1套，无纺布临时苫盖约3400平方米，临时排水沟约290米，临时拦挡50米。 水土保持总投资124.09万元中，工程措施3.77万元，植物措施94.50万元，临时措施18.83万元，独立费用5.70万元，基本预备费0.82万元，水土保持补偿费0.47万元（4666.20元）。 本项目的水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率21%。 （三）水土保持施工图设计情况 本项目水土保持措施施工图设计纳入了主体工程施工图中一并设计。 （四）水土保持监测情况 根据水保〔2019〕160号、办水保〔2020〕161号文件，本项目实际占地面积0.67公顷，建设过程中土石方挖填总量为1.17万立方米，属于承诺制管理的项目，在建设过程中我单位自行做好水土保持防治工作，未单独开展水土保持监测工作。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据水保〔2019〕160号文件，本项目属于承诺制管理的项目，验收材料仅提交水土保持设施验收鉴定书，未单独编报水土保持设施验收报告。 （六）验收结论 本项目建设实际发生水土流失防治责任范围面积0.67公顷，实际水土流失防治责任范围面积与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 项目建设中开挖土石方0.585万立方米，回填土方0.585万立方米，无弃方。实际挖填土石方量与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 本项目主要完成的水土保持工程措施：表土收集750立方米，雨水管网375米，排水明沟30米。植物措施：景观植被绿化0.21公顷；临时措施：临时车辆清洗设施1套，无纺布临时苫盖约3400平方米，临时排水沟约290米，临时拦挡50米。实际实施的水土保持措施与《水土保持方案》及批复相比，排水明沟增加30米，透水铺砖减少70平米。 本项目实际完成水土保持总投资123.45万元，其中主体水土保持投资103.81万元，方案新增水土保持投资19.64万元。水土保持总投资123.45万元中，工程措施4.21万元，植物措施94.50万元，临时措施18.83万元，独立费用5.44万元，水土保持补偿费0.47万元（4666.20元）。实际水土保持投资与《水土保持方案》及批复相比减少0.64万元。 通过各项水土保持措施的实施，本项目水土流失治理度达到99.75%，土壤流失控制比达到1.73，渣土防护率达到96.50%，表土保护率达到95%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到31.20%，项目区六项指标均达到水土保持方案拟定的目标值。 建设单位依法编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，基本完成了批复的各项水土保持措施和建设内容；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了项目建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 加强各项水土保持设施管护，确保其功能正常发挥。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 金树平 | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 法人代表 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 程涵懿 | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
|  | 脱云飞 | 西南林业大学 | 副教授 |  | 特邀专家 |
|  | 程延新 | 云南山川环保科技有限公司 | 高级工程师 |  | 水土保持设施验收技术服务单位 |
|  | 马猛 | 文信工程咨询有限公司 | 监理工程师 |  | 监理单位 |
|  | 董兴达 | 云南山川环保科技有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 陈飞 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 项目负责人 |  | 施工单位 |